RELAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO BÁSICO PARA CIRURGIA

OBS.:	Os instrumentos são pedidos pela marca Quinelato como orientação do modelo desejado, pois a marca esta devidamente regularizadas junto ao Ministério da Saúde segundo a Lei n° 6.360/76 - Titulo II Art. 12 - Vigilância Sanitária, e qualidade.

| QT | INSTRUMENTAL MÍNIMO BÁSICO PARA CIRURGIA |
| --- | --- |
| 02 | Afastador Minnesota - 01.1258 EDLO - QD 150.14 Quinelato |
| 02 | Afastador plástico tipo ortodontico |
| 02 | Periótomo delicado para exodontia, rígido, não flexível. |
| 02 | Brocas cilindro cônica n° 701 para caneta baixa rotação (2 a 4 brocas) |
| 04 | Brocas cilindro cônica n° 702 para caneta baixa rotação (2 a 8 brocas) |
| 05 | Brocas n° 702 longa (XXL) para alta rotação (2 a 8 brocas) |
| 02 | Cabo de bisturi n° 03 |
| 01 | Cinzel Lucas (Quinelato) QD 138-03 |
| 01 | Jogo de cureta de Lucas nº85 QD.008.85, n°86 QD.008.86 n°87 QD.008.87 |
| 01 | Cureta MaCall 13-14 |
| 01 | Descolador Molt (Quinelato) QD 935-18 |
| 01 | Descolador Molt (2-4) Cureta (Quinelato) QD 934-15, ou descolado de Buser. |
| 01 | Lima para osso Seldin nº 1(12) QD610.01 |
| 01 | Pinça anatômica reta longa Dietrich mod.: Quinelato - QZ 110.16 |
| 01 | Pinça AIlis mod.: - QL 134.15 Quinelato |
| 01 | Pinça Goiva - Alveolótomo mod.: QD 143.15 Quinelato |
| 01 | Pinça hemostática reta tipo Haistead-mosquito mod.: QF 310.12 Quinelato |
| 01 | Pinça hemostática curva tipo Haistead-mosquito mod.:QF 311,12 Quinelato |
| 02 | Pontas de sugador longa e curva (metálica) ponta fina ou plástica descartável |
| 01 | Porta Agulha tipo Cryle-Wood - QW 700.15 Quinelato (delicado com ponta de videa) |
| 01 | Seringa para anestesia tipo Carpule |
| 01 | Seringa hipodérmica para irrigação tipo Luer 20cc descartável e agulha 14 x 7 |
| 01 | Tesoura cirúrgica Joseph curva (delicada) mod.: QT 567,13 Quinelato |
| 01 | Tesoura cirúrgica Joseph reta (delicada) mod.: QT 568.13 Quinelato |
| 01 | Alavanca tipo Seldin 1 L mod : - QD 405.10 Quinelato |
| 01 | Alavanca tipo Seldin 1 R mod.: - QD 405.11 Quinelato |
| 01 | Alavanca Apical n° 304 mod.: - QD 401 14 Quinelato |
| 01 | Alavanca POTT mod: QD 470-02 (esquerda) Quinelato |
| 1 | Alavanca POTT mod: QD 470-02 (direita) Quinelato |
| 1 | Alavanca Apexo nº 302 QD 415-22 |
| 01 | Fórceps n° 150 mod.: - QB 150 -00 Quinelato |
| 01 | Fórceps n° 151 mod.: - QB 151-00 Quinelato |
| 1 | Espelho completo |
|  | Os Fórceps convencionais podem e devem estar no seu arsenal, não havendo necessidade fórceps específicos exceto se desejo ou preferência do aluno, bem outros materiais que esteja habituado. |

| QT | INSTRUMENTAL PARA Pós-Operatório. |
| --- | --- |
| 01 | Caixa Cureta 85 (peq) metálica tamanho 18x8x3 mod. MF 111 ou marmita alumínio |
| 01 | Pinça clínica |
| 01 | Tesoura cirúrgica Joseph curva mod.: QT 567,13 Quinelato |
| 01 | Cabo de espelho |
| 01 | Espelho n° 05 |
| 01 | (Ponta de sugador longa e curva (metálica ou plástica descartável)). |

USO CLÍNICO

Óculos de proteção com proteção lateral

Caixas de cirurgia completa

Caixa de instrumental de periodontia para cirurgia apical

Micromotor e Ponta reta do micromotor e brocas, 701, 702 2 esférica nº10

Alta rotação e brocas 702 XXL

Todo o material de consumo como fio de sutura, gaze, anestésico, agulha, soro…

Obs: Todo o instrumental cirúrgico e de consumo é de responsabilidade do aluno, e somente poderá operar se tiver todo o material e instrumental completo para perfeito andamento da clinica.